1.3.3. Макет Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера теплоэлектроцентрали

| Согласовано Начальник органа управления по делам ГОЧС ___________________ «___»__________200___г. |  | Утверждаю Директор ТЭЦ ___________________ «___»__________200___г. |
| --- | --- | --- |

ПЛАН
ДЕЙСТВИЙ ТЭЦ __________ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО И ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА

Город, год

Раздел I
Краткая характеристика ТЭЦ __________ и оценка возможной обстановки на ее территории

В соответствии с разделом 1 п. 1.3. «Макета Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций для организаций и объектов».

Раздел II
Мероприятия при угрозе возникновения крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий

1. При угрозе возникновения производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий (режим повышенной готовности)

Оповещение:

Сообщение (информация, сигнал оповещения) об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации поступает на главный щит управления к начальнику смены станции, как в дневное так и ночное время суток. С получением сигнала оповещения (соответствующей информации, предупреждения) об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации начальник смены станции (НСС) доводит полученный сигнал до директора станции и главного инженера — председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и действует по их указанию. Исходя из указаний руководства, сложившейся обстановки и времени суток проводит оповещение начальников смен цехов и персонала по схеме оповещения и спискам 1,2,3.

Вводится режим повышенной готовности.

Исходя из сложившейся обстановки, организуется проведение следующих мероприятий:

- в течение «Ч» + ___ мин. (в рабочее время) и «Ч» + ___ мин. (в нерабочее время) начальнику смены станции организовать оповещение персонала станции и формирований об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации;

- через «Ч» + ___ мин. директору собрать руководящий состав и поставить ему конкретные задачи;

- через «Ч» + ___ мин. (в рабочее время) и «Ч» + ___ часов ___ мин. (в нерабочее время) начальнику службы ПР и ПХЗ организовать наблюдение и разведку на территории станции;

- через Ч» + ___ часа ___ мин. специалисту по защите персонала организовать круглосуточное дежурство руководящего состава;

- в течение Ч» + ___ часов командирам формирований организовать приведение в готовность без прекращения работы формирований ГО численностью __________ чел;

- специалисту по защите персонала в течение 2-х часов уточнить план действий ТЭЦ __________ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- командирам медицинских формирований для оказания медицинской помощи пострадавшим к Ч» + ___ часов привести в готовность санитарную дружину и санитарные посты в количестве ___ чел.

- решением заместителя директора предусмотреть через «Ч» + ___ часов организацию питания через столовую станции;

- к «Ч» + ___ часов начальникам цехов и начальнику пункта выдачи СИЗ организовать выдачу в цехах и со склада средств индивидуальной защиты;

- председателю эвакокомиссии к «Ч» + ___ часов организовать подготовку загородной зоны для эвакуации или отселения людей;

- с «Ч» + ___ часов начальникам цехов организовать проведение мероприятий по медицинской и противоэпидемической защите персонала станции через медицинский пункт ТЭЦ;

- с «Ч» + ___ часов главному инженеру организовать проведение профилактических противопожарных мероприятий и подготовку к безаварийной остановке производства.

2. При возникновении крупных производственных аварий, катастроф и  стихийных бедствий (режим чрезвычайной ситуации)

а) при возникновении аварии с АХОВ:

- в течение «Ч» + ___ минут начальник смены хим. цеха оповещает НСС;

- в течение «Ч» + ___ минут НСС проводит оповещение персонала станции, рабочих и служащих соседних предприятий, учреждений, организаций и населения об угрозе химического заражения;

- в течение «Ч» + ___ минут НСС представить информацию об аварии в орган управления ГОЧС района, дежурному диспетчеру горЭНЕРГО, МВД, ФСБ;

- в течение «Ч» + ___ минут директору (председателю КЧС) провести сбор руководящего состава, членов КЧС и поставить им конкретные задачи;

- начальнику службы ПР и ПХЗ силами разведывательной группы организовать разведку очага заражения, при необходимости отобрать пробы воздуха и грунта, которые отправить на анализ, обозначить границы зоны заражения;

- в течение «Ч» + ___ минут оценить обстановку по данным разведки, принять решение и поставить задачи на локализацию и ликвидацию ЧС;

- в течение «Ч» + ___ минут силами формирований охраны общественного порядка организовать оцепление зараженной зоны;

- через «Ч» + ___ минут начальнику службы убежищ и укрытий, начальникам цехов и отделов организовать экстренную эвакуацию персонала из возможной зоны заражения в безопасные места;

- на пути распространения зараженного воздуха начальникам служб ПР и ПХЗ и ППС организовать постановку отсечных водяных завес силами __________ пожарной роты и личным составом команды пожаротушения станции;

- силами санитарной дружины (СД) ___ чел. и спасательной группы (СГ) ___ чел. на базе медицинского пункта организовать медицинскую помощь пораженным;

- для проведения АСДНР руководителю работ привлечь аварийно-техническую службу, ее формирования и другие силы и средства: __________;

- через «Ч» + ___ часов начальнику службы МТС организовать всестороннее жизнеобеспечение временно отселенных работников объекта и горячее питание формирований.

б) при возникновении пожара:

На станции могут быть различные варианты пожара, например:

- горит три бака запаса топлива мазута;

- горит котлотурбинный цех;

- горит склад ГСМ;

- горит газопровод;

- горит склад лакокрасочных материалов и др. возможные варианты.

По всем пожароопасным зонам на станции разработаны специальные оперативные планы и карточки пожаротушения:

- оперативный план пожаротушения в зоне мазутного хозяйства;

- оперативный план пожаротушения в котлотурбинном цехе;

- оперативные карточки пожаротушения (___ шт.).

Небольшие очаги пожара ликвидируются силами оперативного персонала станции с использованием первичных средств пожаротушения размещенных на рабочих местах.

Одновременно при всех случаях возникновения пожара производится вызов, закрепленной за станцией пожарной команды __________ пожарной роты, боевые расчеты которой прибывают к месту пожара через 5 минут после вызова.

С поступлением сигнала в пожарную часть, наращивание пожарных сил и средств для ТЭЦ __________ осуществляется по графику.

При возникновении пожара на объекте:

- немедленно сообщить о возникновении пожара:

в противопожарную службу ТЭЦ _____ по телефону ____

в противопожарную службу города по телефону «01»

в Управление ГОЧС _________ района по телефону ____

на ЦДП района горэнерго по телефону _________;

- в течение «Ч» + ___ минут НСС с НСЦ организовать оповещение персонал объекта о пожаре и вывод их из опасных мест под руководством руководителей подразделений;

- организовать оповещение и сбор руководящего состава, членов КЧС и доведение до них обстановки и задач;

- в течение «Ч» + ___ минут начальнику ППС силами оперативного персонала и отделения пожаротушения (ОПТ) ___ чел. организовать разведку очага пожара;

- в течение «Ч» + ___ минут оценить обстановку по данным разведки и принять решение на тушение пожара (с прибытием первой пожарной машины НСС руководство пожаром передает офицеру ППС);

- в течение «Ч» + ___ минут НСС с НСЦ организовать оповещение персонал объекта о пожаре и вывод их из опасных мест под руководством руководителей подразделений;

- организовать тушение пожара силами ППС;

- привести в готовность формирования станции: СГ ___ чел., ОПТ ___ чел., СД ___ чел., ООП ___ чел.;

- для оказания помощи пострадавшим от угарного газа и ожогов развернуть пункт медицинской помощи на базе медпункта станции силами медицинских формирований;

- специалисту по защите персонала организовать взаимодействие с органом управления ГОЧС и службами ГОЧС __________ района;

- начальнику службы убежищ и укрытий привести в готовность защитные сооружения ГО __________ и организовать в них укрытие персонала станции (по обстановке).

Примечания:

Эвакуация персонала объекта с верхних этажей зданий производится по запасным эвакуационным выходам.

Категорически запрещается при пожаре эвакуировать персонал с верхних этажей АБК с использованием лифта.

в) при получении информации об угрозе совершения террористического акта:

При получении кем бы то ни было информации об угрозе совершения теракта он обязан незамедлительно доложить НСС о полученной информации, нахождении взрывоопасного предмета и действовать в соответствии с должностными инструкциями.

3. Обеспечение действий сил и средств ТЭЦ __________, привлекаемых для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также для осуществления мероприятий по защите персонала и материальных ценностей

Привлекаются:

- сотрудники столовой ___ человек с целью обеспечения одноразовым горячим питанием ___ человек;

- сотрудники центрального склада и отдела материальнотехнического снабжения для обеспечения подменной одеждой и обувью в количестве ___ комплектов, создания запасов ГСМ ___ литров.

Обеспечение техники ГСМ, привлекаемой на ликвидацию ЧС, проводить через территориальные АЗС по адресу:__________

Санитарную обработку персонала станции, обеззараживание одежды (частично проводить на базе прачечной станции), проведение специальной обработки транспорта производить на станциях, созданных на базе объектов коммунальнотехнической службы района __________ по адресу: __________.

4. Проведение АСДНР по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья персонала ТЭЦ __________

Для проведения АСДНР на ТЭЦ __________ привлекаются объектовые силы: __________ человек.

Помимо объектовых сил, по решению руководителя города (района), органа управления ГОЧС города (района) привлекаются специализированные формирования районных и окружных служб: ПСО, ППС ГО, медицинская служба, ООП.

5. Организация и проведение взаимодействия между органами и силами,  привлекаемыми к действиям в ЧС

При возникновении чрезвычайной ситуации на территории ТЭЦ __________ или объектах г. __________, представляющих угрозу для персонала станции между оперативными дежурными, КЧС __________ района и НСС ТЭЦ __________ ведется взаимный обмен информацией о характере, масштабах и проводимых мероприятиях по защите рабочих, служащих и населения от воздействия поражающих факторов ЧС по телефонам:

Орган управления ГОЧС района — рабочий орган КЧС района, тел. __________, прямой провод.

6. Управление проводимыми мероприятиями и действиями в чрезвычайных ситуациях

Общее руководство по проведению АСДНР осуществляет председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Управление мероприятиями при ликвидации последствий ЧС осуществляется объектовой комиссией по чрезвычайным ситуациям по постоянно действующим каналам телефонной связи и с использованием радиотелефонной, громкоговорящей связи, пеших посыльных и посыльных на автотранспорте. Оповещение руководящего командно-начальствующего состава в рабочее время проводит секретарь директора, НСС и НСЦ, а в нерабочее время — НСС в соответствии со схемой оповещения.

Управление работами по локализации и ликвидации аварий на ТЭЦ __________ осуществляется с объектового пункта управления развернутого на Главном щите управления.

Связь с вышестоящими органами гражданской обороны:

__________

__________

Приложения:

1. Календарный план основных мероприятий ТЭЦ _________ при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, аварий и катастроф, на ___ листах;

2. Другие приложения в соответствии с п. 1.3. настоящих рекомендаций.

| Председатель КЧС ___________________ |  | Начальник штаба ГОЧС ________________ |
| --- | --- | --- |

Примечание:

Конкретные сроки проведения мероприятий определяются утвержденными нормативными данными, либо применительно к местным условиям.

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ

по состоянию

на «___»___________200___г.

начальник штаба ГОЧС ___________

«___»___________200___г.

по состоянию

на «___»___________200___г.

начальник штаба ГОЧС ___________

«___»___________200___г.

Приложение к плану ТЭЦ

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ТЭЦ __________ ПРИ УГРОЗЕ И ВОЗНИКНОВЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ АВАРИЙ, КАТАСТРОФ НА ОБЪЕКТЕ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕМ В ПРОИЗВОДСТВЕ:

I. Аварийно химически опасные вещества

| № п/п | Наименование мероприятий | Время выполнения, сутки (первые, вторые), минуты, часы | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. При угрозе возникновения аварий, катастроф |
| 1. | Введение режима повышенной готовности |  | Директор |
| 2. | Оповещение об угрозе аварии персонала объекта |  | НСС, НСЦ |
| 3. | Доклад об угрозе аварии начальнику органа управления ГОЧС, __________ ЭНЕРГО, МВД и ФСБ |  | НСС, НШ ГОЧС |
| 4. | Проверка системы связи и оповещения |  | НС связи |
| 5. | Сбор руководящего состава и членов КЧС, постановка задач |  | Директор, пред. КЧС |
| 6. | Приведение в готовность формирований |  | Ком. формирований |
| 7. | Проверка исправности средств индивидуальной защиты и подготовка их к выдаче |  | Начальники цехов и отделов |
| 8. | Выставление поста химического наблюдения |  | НС ПР и ПХЗ |
| 9. | Проведение занятий с персоналом станции по действиям в условиях ЧС |  | Начальники цехов и отделов |
| 10. | Уточнение маршрутов, пунктов вывода и эвакуации персонала станции |  | Председатель ОЭК |
| 11. | Пополнение средств индивидуальной защиты и медицинских средств |  | НС МТС |
| 12. | Пополнение запасов нейтрализующих веществ |  | НС ПРиПХЗ |
| 13. | Проверка исправности средств пожаротушения и систем перекачки АХОВ |  | НС ППС, НС ПРиПХЗ |
| 14. | Снижение объемов запасов жидкого АХОВ до минимально безопасных |  | Нач. ХЦ |
| 15. | Проведение мероприятий по повышению технологической безопасности и безопасной остановке производства |  | Главный инженер |
| 16. | Установка дополнительных емкостей |  |  |
| 17. | Проверка и приведение в готовность: - автотранспорта; - спец. техники, приборов |  | Нач. ТТЦ, НС ПРиПХЗ |
| 18. | Приведение в готовность пункта управления ТЭЦ |  | НШ ГОЧС |
| 2. При возникновении аварий, катастроф |
| 1. | Ввести чрезвычайный режим |  | Директор |
| 2. | Оповещение об аварии персонала объекта, руководящий состав и членов КЧС |  | НСС, НСЦ |
| 3. | Доложить об аварии начальнику управления ГОЧС и председателю КЧС |  | Председатель КЧС, НШ ГОЧС |
| 4. | Сбор руководящего состава и членов КЧС, постановка задач |  | Директор, председатель КЧС |
| 5. | Отключение энергетических и коммунальных сетей, не задействованных в производстве |  | НСС, НСЦ |
| 6. | Выслать в очаг поражения оперативную группу КЧС и разведывательное формирование |  | Председатель КЧС |
| 7. | Разведка очага поражения, маршрутов вывода и эвакуации персонала станции |  | Ком. формирования РГ |
| 8. | Оценка обстановки по данным разведки и принятие решения на проведение АСДНР |  | Члены КЧС |
| 9. | Розыск, вынос пострадавших и оказание им мед. помощи |  | Ком. формирования СГ |
| 10. | Оцепление очага поражения и усиление охраны ТЭЦ |  | НС ООП |
| 11. | Информирование персонала об обстановке |  | НСС, начальники цехов и отделов |
| 12. | Вывод из зон заражения в пункт временного размещения персонала станции |  |  |
| 13. | Эвакуация пострадавших в медицинские учреждения |  | Формирования СД и СП |
| 14. | Локализация очага поражения силами формирований |  | Опер. группа КЧС |
| 15. | Ведение АСДНР объектовыми и территориальными формированиями |  | Командиры формирований |
| 16. | Организация всестороннего жизнеобеспечения временно отселенного персонала станции |  | НС МТС |
| 17. | Дегазация территории и зданий, подвергшихся заражению АХОВ |  | Формирования РГ, АТК |
| 18. | Проведение санитарной обработки личного состава формирований и техники |  | НС МТС |

II. Радиоактивные вещества

| 1. При угрозе возникновения аварий, катастроф |
| --- |
| 1. | Введение режима повышенной готовности |  | Директор |
| 2. | Оповещение об угрозе аварии персонала объекта |  | НСС, НСЦ |
| 3. | Доклад об угрозе аварии начальнику органа управления ГОЧС и ЦД _________ ЭНЕРГО |  | НСС, НШ ГОЧС |
| 4. | Проверка системы связи и оповещения |  | НС связи |
| 5. | Сбор руководящего состава и членов КЧС, постановка задач |  | Директор, председатель КЧС |
| 6. | Приведение в готовность формирований |  | Ком. формирований |
| 7. | Проверка исправности средств индивидуальной и коллективной защиты |  | Начальники цехов и отделов |
| 8. | Выставление постов радиационного наблюдения |  | НС ПР и ПХЗ |
| 9. | Проведение занятий с персоналом станции по действиям в условиях ЧС |  | Начальники цехов и отделов. |
| 10. | Уточнение маршрутов, пунктов вывода и эвакуации персонала станции, мест укрытия в убежищах ГО |  | Председатель ОЭК |
| 11. | Пополнение средств индивидуальной защиты и медицинских средств |  | НС МТС |
| 12. | Пополнение запасов дезактивирующих веществ |  | НС ПР и ПХЗ |
| 13. | Проверка исправности средств пожаротушения |  | НС ППС, НС ПР и ПХЗ |
| 14. | Снижение объемов запасов жидкого АХОВ до минимально безопасных |  | Начальник ХЦ |
| 15. | Проведение мероприятий по повышению технологической безопасности и безопасной остановке производства |  | Главный инженер |
| 16. | Приведение в готовность к приему укрываемых убежищ ГО |  | НС УиУ |
| 17. | Проверка и приведение в готовность приборов РХР |  | НС ПР и ПХЗ |
| 18. | Приведение в готовность пункта управления ТЭЦ |  | НШ ГОЧС |
| 2. При возникновении аварий, катастроф |
| 1. | Ввести чрезвычайный режим |  | Директор |
| 2. | Оповещение о радиационной опасности персонала объекта, руководящий состав и членов КЧС |  | НСС, НСЦ |
| 3. | Доложить о проведенных мероприятиях начальнику органа управления ГОЧС и председателю КЧС, ЦДП __________ ЭНЕРГО |  | Председатель КЧС, НШ ГОЧС |
| 4. | Сбор руководящего состава и членов КЧС, постановка задач |  | Директор, председатель КЧС |
| 5. | Отключение КЭС, не задействованных в производстве, герметизация помещений |  | НСС, НСЦ |
| 6. | Укрыть персонал станции в защитных сооружениях ГО, оперативному персоналу выдать СИЗ |  | Начальники цехов и отделов |
| 7. | Разведка очага поражения, маршрутов вывода и эвакуации персонала станции |  | Ком. формирования РГ |
| 8. | Оценка обстановки по данным разведки и принятие решения на проведение АСДНР |  | Члены КЧС |
| 9. | Розыск, вынос пострадавших и оказание им медицинской помощи |  | Ком. формирования СГ |
| 10. | Усиление охраны ТЭЦ |  | НС ООП |
| 11. | Информирование персонала об обстановке |  | НСС, начальники цехов и отделов |
| 12. | Вывод из зон заражения в пункт временного размещения персонала станции |  | Председатель ОЭК |
| 13. | Эвакуация пострадавших в медицинские учреждения |  | Формирования СД и СП |
| 14. | Локализация очага поражения силами формирований |  | Опер. группа КЧС |
| 15. | Ведение АСДНР объектовыми и территориальными формированиями |  | Командиры формирований |
| 16. | Организация всестороннего жизнеобеспечения временно отселенного персонала станции |  | НС МТС |
| 17. | Дезактивация территории и зданий, подвергшихся радиационному заражению |  | Формирования РГ, АТК |
| 18. | Проведение санитарной обработки личного состава формирований и техники |  | НС МТС |

III. Взрывопожароопасные вещества

| 1. При угрозе возникновения аварий, катастроф |
| --- |
| 1. | Введение режима повышенной готовности |  | Директор |
| 2. | Оповещение об угрозе аварии персонала объекта |  | НСС, НСЦ |
| 3. | Доклад об угрозе аварии начальнику управления ГОЧС АТО, __________ ЭНЕРГО, МВД, ФСБ |  | Председатель КЧС, НШ ГОЧС |
| 4. | Проверка системы связи и оповещения |  | НС связи |
| 5. | Сбор руководящего состава и членов КЧС, постановка задач |  | Директор, председатель КЧС |
| 6. | Приведение в готовность формирований |  | Ком. формирования РГ |
| 7. | Проверка исправности средств индивидуальной защиты и подготовка их к выдаче |  | Начальники цехов и отделов |
| 8. | Выставление оцепления в предполагаемом районе ЧС |  | НС ООП |
| 9. | Проведение занятий с персоналом станции по действиям в условиях ЧС |  | Начальники цехов и отделов |
| 10. | Уточнение маршрутов, пунктов вывода и эвакуации персонала станции |  | Председатель ОЭК |
| 11. | Пополнение средств индивидуальной защиты и медицинских средств |  | НС МТС, НС ПР и ПХЗ |
| 12. | Пополнение запасов нейтрализующих веществ |  |  |
| 13. | Проверка исправности средств пожаротушения, систем перекачки АХОВ, дочерних систем |  | НС ППС |
| 14. | Снижение объемов запасов жидкого АХОВ до минимально безопасных |  | НС ПР и ПХЗ |
| 15. | Проведение мероприятий по повышению технологической безопасности и безопасной остановке производства |  | Главный инженер |
| 16. | Оборудорвание дополнительных мест забора воды |  | НС МТС |
| 17. | Проверка и приведение в готовность: - спец. техники и пожарных рукавов |  | Формирование ППС, начальники цехов |
| 18. | Приведение в готовность пункта управления ТЭЦ |  | НШ ГОЧС |
| 2. При возникновении аварий, катастроф |
| 1. | Ввести чрезвычайный режим |  | Директор |
| 2. | Оповещение об аварии персонала объекта, руководящий состав и членов КЧС |  | НСС, НСЦ |
| 3. | Доложить об аварии начальнику управления ГОЧС и председателю КЧС АТО |  | Председатель КЧС, НШ ГОЧС |
| 4. | Сбор руководящего состава и членов КЧС, постановка задач |  | Директор, председатель КЧС |
| 5. | Отключение энергетических и коммунальных сетей, не задействованных в производстве и мешающих тушению пожара |  | НСС, оперативный персонал |
| 6. | Выслать в очаг поражения оперативную группу КЧС и разведывательное формирование |  | Председатель КЧС |
| 7. | Разведка очага поражения, маршрутов вывода и эвакуации персонала станции |  | Командир формирования РГ |
| 8. | Оценка обстановки по данным разведки и принятие решения на проведение АСДНР |  | Члены КЧС |
| 9. | Розыск, вынос пострадавших и оказание им медицинской помощи |  | Командир формирования СГ |
| 10. | Оцепление очага поражения и усиление охраны ТЭЦ |  | НС ООП |
| 11. | Информирование персонала об обстановке |  | НСС, нач. цех. и отд. |
| 12. | Вывод из зон задымления в пункт временного размещения персонала станции |  | Начальники цехов и отделов |
| 13. | Эвакуация пострадавших в медицинские учреждения |  | Формирование СД и СП |
| 14. | Локализация очага пожара силами формирований |  | Опер. группа КЧС |
| 15. | Ведение АСДНР объектовыми и территориальными формированиями |  |  |
| 16. | Организация всестороннего жизнеобеспечения временно отселенного персонала станции |  | НС МТС |
| 17. | Проведение специальной обработки территорий и зданий, подвергшихся пожару и задымлению |  | Формирования РГ, АТК |
| 18 | Проведение специальной обработки личного состава формирований и техники |  | НС МТС |

| Председатель КЧС __________ |  | Начальник штаба ГО __________ |
| --- | --- | --- |