1.3.8. Макет Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера больницы

| Согласовано Начальник органа управления по делам ГОЧС __________________ «___»__________200___г. |  | Утверждаю Главный врач больницы ___________________ «___»__________200___г. |
| --- | --- | --- |

ПЛАН
ДЕЙСТВИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА БОЛЬНИЦЫ __________

Город, год

Раздел I
Краткая географическая и социальноэкономическая характеристика объекта и оценка возможной обстановки на его территории

В соответствии с разделом 1 п. 1.3. «Макета Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций для организаций и объектов».

Раздел II
Мероприятия при угрозе и возникновении производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий

1. Мероприятия при угрозе возникновения производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий (режим повышенной готовности)

Общие мероприятия:

Оповещение руководства больницы, КЧС, об угрозе возникновения аварий, катастроф и стихийных бедствий производит ответственный дежурный больницы по извещению оперативного дежурного Управления по делам ГОЧС района.

Провести мероприятия:

- немедленно сообщить главному врачу или лицу, его замещающему, начальнику органа управления по делам ГОЧС _________, дежурному по Управлению здравоохранения __________;

- оповестить руководящий и начальствующий состав, сотрудников больницы о возникновении аварии, катастрофе и бедствии с указанием места их возникновения;

- организовать наблюдение для установления характера, степени возникновения разрушений и других данных;

- определить количество пострадавших в зоне поражения (или получить данные в органе управления по делам ГОЧС города (района) при аварии на других объектах);

- организовать спасение людей, оказание медицинской помощи пострадавшим, эвакуацию их в другие лечебные учреждения города, вывоз (вывод) из угрожаемых участков в безопасные места и их размещение;

- провести прогнозирование складывающейся обстановки на территории больницы, определить характер и объем повреждений;

- провести работы по локализации и устранению причин, создавших угрозу, или ликвидацию очагов пожара, заражений и других опасных очагов;

- установить оперативную связь с отделением больницы, попавшим в зону поражения;

- установить связь с органом управления по делам ГОЧС _________, Управлением здравоохранения __________.

В больнице из средств индивидуальной защиты имеются: (тип и количество СЗ).

При угрозе возникновения аварий с выбросом АХОВ (химическое заражение):

- в течение __________ организуется взаимодействие с органом управления по делам ГОЧС __________ для получения достоверной информации об обстановке в угрожаемом районе;

- в течение __________ готовятся к выдаче и выдаются средства индивидуальной защиты на рабочих местах;

- в течение __________ проводится герметизация наземных зданий для укрытия персонала и больных, приводятся в готовность защитные сооружения с 3-мя режимами фильтровентеляции;

- в течение __________ осуществляются мероприятия по подготовке эвакуации больных и персонала;

- в течение __________ выделяется мед. персонал в помещения для эвакуируемого (отселяемого) населения, персонала и больных в пункты временного размещения на __________ тыс. мест, уточняются вопросы по организации медицинской помощи;

- КЧС организует и контролирует проведение мероприятий по предотвращению и уменьшению последствий возможной аварии.

При угрозе возникновения пожаров и аварий на взрывоопасных объектах:

- в течение __________ организуется взаимодействие с органом управления по делам ГОЧС __________ для получения достоверной информации об обстановке в угрожаемом районе;

- в течение __________ приводятся в готовность объектовые противопожарные формирования и средства пожаротушения;

- КЧС организует и контролирует проведение инженернотехнических мероприятий по повышению противопожарной устойчивости (снижаются запасы ЛВЖ, ГЖ, взрыво- и пожароопасных веществ);

- создаются запасы средств пожаротушения и воды.

При угрозе и возникновении аварии на железнодорожных станциях и при транспортировке опасных грузов:

- в течение __________ организуется взаимодействие с органом управления по делам ГОЧС __________ для получения достоверной информации об обстановке в угрожаемом районе;

- в течение __________ через орган управления ГОЧС ______ уточняются данные по принадлежности и характеристике опасного груза;

- КЧС организует и контролирует проведение мероприятий по предотвращению и ликвидации опасной ситуации.

При угрозе радиоактивного загрязнения:

- в течение 6 часов приводятся в готовность ПРХН, объектовые лаборатории окружной СНЛК, постов дозиметрического контроля, за счет объектов экономики, и организуется непрерывный контроль;

- в течение 8 часов осуществляется подготовка к выдаче персоналу и больным (в стационарах) йодистых и радиозащитных препаратов;

- в течение 6 часов выдаются СИЗ персоналу и больным.

Уточняются расчеты по транспортному обеспечению на случай эвакуации персонала и больных.

При угрозе возникновения стихийных бедствий:

- в течение __________ организуется наблюдение за состоянием окружающей среды;

- в течение __________ усиливаются дежурные службы аварийно-технических бригад;

- в течение __________ организуется дежурство руководящего состава в службах;

- в течение __________ организуется взаимодействие с функциональными ведомствами КЧС;

- определяются и приводятся в готовность дополнительные источники тепло, водо и электроснабжения;

- проводятся профилактические и противопожарные мероприятия, подготовительные мероприятия по повышению устойчивости функционирования и безаварийной остановке больницы;

- КЧС определяет запасы продовольствия и материально-технических средств, уточняет возможности на случай отселения персонала и больных из неблагоприятных районов.

2. Мероприятия при возникновении крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий (чрезвычайный режим)

Общие мероприятия:

При возникновении аварии, катастрофы и стихийного бедствия:

- в течение __________ минут производится оповещение и сбор руководящего состава, членов КЧС и штаба ГОЧС, командно-начальствующего состава объектовых формирований и ЭМП и ставятся им первичные задачи;

- в течение __________ минут главным врачом представляется информация в Управление здравоохранения __________ и орган управления по делам ГОЧС города (района);

- в течение __________ минут оценивается обстановка по данным разведки, принимается решение и ставится задача на локализацию и ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации;

- в течение __________ минут при заражении местности ОВ и РВ организуется защита и эвакуация персонала и больных на приеме;

- силами ВСБ и процедурного кабинета организуется медицинская помощь пораженному населению и персоналу до __________;

- к ведению спасательных и других неотложных работ в поликлинике привлекаются объектовые формирования: звенья пожаротушения, охраны общественного порядка, звено связи, а также персонал поликлиники.

При возникновении аварий на объектах, имеющих запасы АХОВ:

а) с заражением больницы:

Заражение АХОВ может произойти на всей территории больницы (__________ га). При отсутствии СИЗ могут быть поражены __________ человек: __________ сотрудников (НРС), __________ больных и __________ посетителей. При обеспечении СИЗ органов дыхания сотрудников на 100% и больных на 60% при нахождении на открытой местности общие потери от АХОВ могут составить: сотрудников (10%) — __________ чел., больных (40%) — __________ чел., посетителей (100%) — __________ чел. Всего общих потерь: __________ чел., из них безвозвратные — __________ чел.

При заражении АХОВ больницы:

- организовать оповещение сотрудников и больных;

- немедленно выдать средства индивидуальной защиты;

- при заражении аммиаком укрыть больных и персонал в подвальных защитных сооружениях с последующей эвакуацией автотранспортом в __________ (на основании приказа _______);

- при заражении хлором укрыть больных и персонал на верхних этажах корпусов с последующей эвакуацией в те же больницы и тем же транспортом.

б) при отсутствии угрозы заражения территории больницы:

- оповестить руководящий и командноначальствующий состав больницы;

- привести больницу в готовность к массовому приему и оказанию медицинской помощи __________ пострадавшим от АХОВ в соответствии с решениями главного врача и положениями приказа от __________ 200___г  ___.

При возникновении пожара на территории больницы:

- немедленно вызвать по телефону «01» пожарную команду и привести в готовность звенья пожаротушения рабочей смены больницы;

- оповестить сотрудников и больных;

- немедленно силами персонала и ходячих больных приступить к тушению возникшего пожара;

- поставить в известность главного врача или лицо, его замещающее, начальника штаба по делам ГОЧС, заместителя главного врача по технике;

- поставить в известность орган управления по делам ГОЧС и Управление здравоохранения __________;

- отключить электропитание и кислородную систему в очаге;

- организовать вывод (вывоз) сотрудников и больных в безопасные места;

- организовать оказание медицинской помощи пострадавшим.

При авариях на коммунально-энергетических сетях:

- вызываются ремонтно-восстановительные бригады коммунальных служб, до их прибытия силами __________ осуществляется ликвидация аварий;

- в течение __________ силами __________ организуется первая медицинская помощь пораженным;

- организуется жизнеобеспечение персонала и больных (водо-, энерго- и теплоснабжение) по временно собранным схемам и использованием дополнительных источников.

При авариях, сопровождающихся выбросом радиоактивных веществ:

- организовать оповещение сотрудников и больных;

- выдавать средства индивидуальной и медицинской защиты;

- развернуть пост РиХН;

- при необходимости укрыть больных и персонал в защитных сооружениях, организовать эвакуацию сотрудников и больных на безопасную территорию;

- установить режимы радиационной защиты;

- выдать препараты йода;

- по информации из органа управления ГОЧС города (района) и службы СНЛК установить режимы радиационной защиты персонала и больных;

- организовать дозиметрический контроль сотрудников и больных групповым методом;

- при необходимости организовать спецобработку людей;

- организовать контроль за степенью загрязнения территории больницы.

При авариях с выбросом в окружающую среду бактериологических веществ:

Получив сообщение о попадании больницы в зону бактериологического заражения, необходимо:

- ввести в действие план по проведению санэпидмероприятий;

- немедленно доложить в РУИБ и ГЦСЭН о попадании в зону возможного бактериологического заражения;

- организовать вывод персонала и больных из опасной зоны.

При завозе в больницу или на прилегающую территорию особо опасных инфекций (ООИ):

- проводится работа по обеспечению практической готовности отделений больницы и ее персонала на случай завоза или выявления больного, подозрительного на ООИ;

- проверяется готовность к оказанию медицинской помощи, проведению экстренной профилактики больным и персоналу в приемном отделении и в клинических отделениях, КДЦ и патологоанатомическом отделении на случай завоза или вскрытия трупа, умершего от ООИ;

- организуется экстренный цикл лекций и информационных сообщений по ООИ;

- проверяется наличие в отделениях больницы телефонов для экстренного извещения о выявлении больного (подозрительного) на ООН:

главный врач больницы, тел. __________

зам. гл. врача по мед., тел. __________

зам. гл. врача по санэпидработе и инфекционным заболеваниям, тел. __________

зам. гл. врача по моб. подготовке и ГОЧС, тел. ________

НПЦ СЭМП, тел. __________

ОД ОУГОЧС, тел. __________

главный врач ЦГСЭН, тел. __________

дежурный отдела ООН ЦГСН, тел. __________

дежурный Управления здравоохранения__________, тел. _________

нач. 2-го отдела Управления здравоохранения _________, тел. __________;

- проверяется наличие и качество средств личной профилактики — дезсредств, солевых дегидратационных растворов, комплектов защитной одежды (ПЧО), укладок, для отбора материала от больного (умершего) для исследования на холеру, емкостей для разведения дезсредств, сбора естественных выделений, обеззараживания защитной одежды в приемном, приемном инфекционном, инфекционных отделениях, реанимационном, кардиореанимационном и патологоанатомическом отделениях.

При возникновении стихийных бедствий:

- вводится круглосуточное дежурство лиц руководящего и начальствующего состава;

- осуществляется связь с органом управления по делам ГОЧС __________, Управлением здравоохранения __________;

- проверяется соблюдение правил пожарной безопасности, особенно в помещениях повышенной пожароопасности (территория газофикатора, оперблоки, помещения хранения рентгенопленки);

- проверяется соблюдение правил эксплуатации электроприборов и аппаратов;

- проверяется готовность сил и средств, планируемых для привлечения к ликвидации возможных последствий стихийных бедствий;

- приводятся в готовность к приему укрываемых защитные сооружения;

- при необходимости проводится герметизация помещений;

- осуществляется подготовка к эвакуации больных, персонала и имущества больницы в соответствии с планом эвакуации;

- проверяются подготовительные мероприятия по противоэпидемической и противопожарной безопасности;

- уточняется порядок оказания медицинской помощи и эвакуации пострадавших в случае поражения больницы;

- уточняется порядок перепрофилизации коек для приема пострадавших;

- при необходимости проводится частичная или полная эвакуация больных и персонала больницы по решению Управления здравоохранения и органа управления по делам ГОЧС ________;

- проверяется и уточняется связь с органом управления по делам ГОЧС и Управлением здравоохранения города (района).

При возникновении стихийных бедствий на территории больницы:

- оповестить персонал больницы;

- установить связь с органом управления по делам ГОЧС _____ и Управлением здравоохранения;

- организовать оказание медицинской помощи пострадавшим;

- организовать вывод (вывоз) персонала и больных на безопасную территорию по указанию председателя КЧС больницы;

- организовать при необходимости работу по расчистке дорог между корпусами от завалов и заносов силами сотрудников больницы и силами автодорожного хозяйства по договору.

При выявлении больного ООИ в больнице:

- изолировать больного по месту его выявления (закрыть палаты, кабинет, окна, двери, вентиляционные отверстия по показанию);

- выставить посты у входа в отделение, запретить вход и выход из него, установить маршруты движения;

- уточнить у больного клинико-эпидемиологические данные;

- информировать вышестоящих руководителей о выявленном больном (заведующего отделением, главного врача, его заместителя по сан.-эпид. вопросам и инф. заболеваемости, зам. главного врача по моб. подготовке и ГОЧС и вышестоящие органы здравоохранения по телефонам, указанным в пункте 2);

- закрыть больницу для дальнейшего приема больных, выставить у выездов на территорию больницы посты, запретить выписку больных;

- поставить врачу, выявившего больного:

а) медикаменты для оказания медицинской помощи больному

б) комплект защитной одежды

в) укладку средств личной профилактики

г) укладку дезинфекционного средства

д) укладку для взятия собственных выделений больного при подозрении на холеру для исследования

е) емкость для приготовления дезинфекционных растворов, для сбора естественных выделений больного, для обеззараживания защитной одежды;

- оказать больному необходимую медицинскую помощь;

- провести дезинфекцию помещения, где выявлен больной;

- обеспечить госпитализацию больного (поставку трупа) через отдел госпитализации больных (тел. __________);

- выявить лиц, контактировавших с больным по отделению среди больных и медицинских работников в течение времени, равному сроку инкубационного периода;

- составить списки по установленной скорме с указанием ФИО, возраста, места жительства, места работы (учебы), контакта (где, когда), наличия прививок против чумы, холеры, натуральной оспы (дата);

- изолировать контактных по палате с выделением для этой цели помещения (при подозрении на холеру в список контактных включить только лиц, имевших непосредственное общение с больным);

- осуществить контроль за госпитализацией больного и проведением заключительной дезинфекции;

- доставка взятого от больного материала для исследования в ГЦГСЭН (тел. __________);

- составить и направить донесение в Управление здравоохранения и ЦГСЭН района, ГЦГСЭН;

- организовать обсервационное наблюдение за контактными лицами по больнице на срок инкубационного периода данной инфекции.

Действия сотрудников больницы при получении информации об угрозе или осуществлении взрыва в одном из корпусов больницы:

При получении информации об угрозе взрыва в одном из корпусов больницы ответственный врач по больнице совместно с диспетчером приемного отделения больницы:

1) Немедленно оповещают:

- главного врача больницы, тел. __________;

- зам. гл. врача по мед. части, тел. __________;

- зам. гл. врача по моб. подготовке и ГОЧС, тел. __________;

- остальных заместителей главного врача согласно схеме оповещения;

- __________ отделение милиции, тел. __________;

- территориальное УВД, тел. __________;

- oпepaтивнoгo дежурного органа управления по делам ГОЧС __________, тел. __________;

- Управление здравоохранения __________, тел. __________;

- дежурного ФСБ.

2) До прибытия в больницу служб, обеспечивающих обнаружение и обезвреживание взрывного устройства главным врачом проводятся мероприятия:

а) В больнице прекращается прием больных. При входе в корпус, подвергшийся угрозе взрыва, вокруг корпуса (на расстоянии 1520 метров) выставляется охрана из числа сотрудников охраны больницы (ответственный — зам. главного врача по технике);

б) Об угрозе взрыва оповещается штаб по делам ГОЧС, комиссия по ЧС больницы, руководители кафедр и заведующие отделений. Оповещение производится по селекторной связи, телефону и посыльными (ответственный — зам. главного врача по мобилизационной подготовке и ГОЧС).

С целью недопущения паники среди медперсонала и больных на каждый этаж корпуса направляется представитель администрации, который обязан разъяснить обстановку и вместе с заведующими отделений организовать эвакуационные мероприятия (ответственный — зам. главного врача по мобилизационной подготовке и ГОЧС);

в) В корпусе, подвергшемся угрозе взрыва, отключается электроэнергия. При невозможности отключения электроэнергии (в вечернее, ночное время) — во всех комнатах обесточиваются включенные в электросеть электроприборы и оборудование (ответственные — зам. главного врача по технике, зав. отд.);

г) Приводятся в готовность врачебно-сестринские бригады (ответственный — зам. главного врача по мед. части (терапии);

д) Приводятся в готовность силы и средства пожаротушения (ответственный — зам. главного врача по технике);

е) Проводятся эвакуационные мероприятия и строгий контроль за сохранностью ценного имущества и материальных ценностей, а также личного ценного имущества сотрудников и больных. Из здания корпуса, подвергшегося угрозе взрыва, эвакуируются больные и сотрудники согласно план-схеме эвакуации при пожаре:

- у лифтовых проемов, при входах в подвальное помещение выставляются дежурные, осуществляется контроль за выносом ценного имущества и ценных личных вещей (ответственные — зав. отделениями)

- открываются двери запасных выходов из здания корпуса, у дверей выставляются дежурные (ответственный — зам. главного врача по технике).

3) Сотрудники корпуса, подвергшегося угрозе взрыва, и больные эвакуируются из здания корпуса в указанные корпуса больницы, где им оказывается при необходимости медпомощь (ответственный — зам. главного врача по мед. части (терапии).

4) По окончании эвакуации создается оперативная группа, которая проверяет все помещения корпуса, в т.ч. и подвал. При обнаружении сотрудников или больных в помещениях — эвакуируют их (ответственный — зам. главного врача по моб. подготовке и ГОЧС).

5) Управление и связь на весь период проведения эвакуационных мероприятий осуществляется из кабинета главного врача, в здании административного корпуса. По завершения эвакуации, штаб по делам ГОЧС, комиссия по ЧС переносят свою деятельность в помещение ____________ административного корпуса.

6) По прибытии служб, задействованных в мероприятиях по ликвидации последствий ЧС, с ними устанавливается взаимодействие.

Все помещения корпусов, подвергшихся угрозе взрыва, при обследовании, осмотре их кинологическими бригадами милиции, должны быть открыты и доступны осмотру (ответственные — зав. отделениями и старшие медсестры отделений).

После проведения обследования корпусов больницы на предмет обнаружения взрывного устройства, составляется акт обследования (ответственный — зам. главного врача по моб. подготовке и ГОЧС). О результатах обследования и проводимых мероприятиях главным врачом больницы (или лицом его заменяющим) докладывается в Управление здравоохранения __________.

Сотрудники больницы приступают к исполнению своих обязанностей в обычном режиме на своих рабочих местах в зданиях больницы только с разрешения вышестоящих инстанций.

3. Мероприятия по защите персонала и больных от ЧС

Для организации разведки при ЧС на территории больницы и вокруг нее используются следующие силы и средства больницы:

- пост радиационного и химического наблюдения — ___ чел.;

- звенья охраны общественного порядка — ___ чел.;

- звено связи — ___ чел.;

- из смены сотрудников охраны больницы — ___ чел.

Для ликвидации аварийных ситуаций и аварий при ЧС в больнице сформирована спасательная команда в составе ___ человек, из смены сотрудников охраны больницы выделяется ___ человек. Кроме того, из медицинского училища ___ выделяется команда санитаров-носильщиков — ___ человек, и решением Управления по делам ГОЧС _________ больнице приписаны две санитарные дружины из __________.

4. Организация снабжения больницы и отделений медицинским и другим имуществом в ЧС

Больница обеспечена трехсуточным запасом медикаментов и перевязочного материала для оказания врачебной помощи в приемном отделении, квалифицированной и специализированной медицинской помощи в клинических отделениях. В аптеке больницы имеется неприкосновенный запас медикаментов и перевязочного материала на пятнадцать суток работы, выдаваемых по приказу — решению главного врача больницы при массовом приеме пострадавших от травм, АХОВ, инфекционных больных. Неприкосновенный запас медикаментов и изделий медицинского назначения для оказания квалифицированной и специализированной медицинской помощи для ___ пострадавших от травм, ___ пострадавших от АХОВ и ___ больных КИ, находится на складах по ул. __________, тел. __________ и выдается в соответствии с приказом УЗ ___ от __________ при ЧС, без предварительной оплаты, по второму экземпляру заявки по доверенности.

5. Организация управления и связи

Во всех случаях чрезвычайных ситуаций, в решении которых задействована больница __________, ответственным за выполнение всех мероприятий является главный врач больницы, а в его отсутствие — лицо, его замещающее; в ночное время, праздничные и выходные дни на первом этапе — ответственный дежурный врач больницы.

Управление мероприятиями СЭМП возлагается на штаб ГОЧС и комиссию по ЧС больницы.

Сбор штаба и комиссии в ПУ (кабинет главного врача, тел. __________, административный корпус) в дневное время — «Ч» + 30 мин., в ночное — «Ч» + 2 часа. При необходимости организуется 2-х сменное круглосуточное дежурство.

Связь с отделениями и службами осуществляется из ПУ (кабинета главного врача) по дуплексной селекторной связи и через секретаря по местному телефону __________, дежурной службой оперативного отдела (тел. __________, местный __________), а также через посыльных.

Связь в больнице организуется по каналам городской АТС, внутренней АТС, по селектору и с использованием посыльных.

При возникновении ЧС в округе больница в целом готова к своевременному оповещению сотрудников и стабильной организации управления.

Приложения:

1. Календарный план основных мероприятий при угрозе и возникновении аварий, катастроф и стихийных бедствий (мероприятия изложены в разделе 2).

2. Другие приложения в соответствии с п. 1.3. настоящих рекомендаций.

| Председатель КЧС ___________________ |  | Начальник штаба ГОЧС ________________ |
| --- | --- | --- |

Примечание:

Конкретные сроки проведения мероприятий определяются утвержденными нормативными данными либо применительно к местным условиям.

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ

по состоянию

на «___»___________200___г.

начальник штаба ГОЧС ___________

«___»___________200___г.

по состоянию

на «___»___________200___г.

начальник штаба ГОЧС ___________

«___»___________200___г.