Приложение 3

к распоряжению Администрации города

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

ФОРМА ПРОТОКОЛА №\_\_\_\_
осмотра состояния защитного сооружения гражданской обороны,

представленного на смотр-конкурс

город Челябинск «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность)

Заместитель председателя комиссии:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность)

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Ф.И.О.) (должность)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Ф.И.О.) (должность)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Ф.И.О.) (должность)

Установила:

Владельцем (балансодержателем)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

предъявлено к проверке защитное сооружение\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

введенное в эксплуатацию\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Согласно проекту ЗС ГО предназначено для укрытия в особый период наибольшей работающей смены (НРС)\_\_\_\_\_\_\_\_\_чел. (трудоспособного населения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_чел., нетранспортабельных больных \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_чел.)

В мирное время используется как\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица оценки состояния ЗС ГО:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование ЗС ГО, адрес расположения)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(форма собственности, инвентарный номер, проектная вместимость)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование организации, на балансе которой находится ЗС ГО)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Перечень вопросов, входящих в порядок проверки ЗС ГО | Отмеченные недостатки | Количество баллов, снижающих оценку |
| 1. Состояние ограждающих конструкций и защитных устройств, состояние входа: |
| 1) наличие знака, таблички |  |  |
| 2) наличие клиньев под двери |  |  |
| 3) исправность запоров |  |  |
| 4) плотность прилегания, плавность хода |  |  |
| 5) нумерация дверей |  |  |
| 6) стрелки «Откр», «Закр» |  |  |
| 7) внешний вид дверей |  |  |
| 8) исправность запоров, плотность прилегания герметической двери (защитно-герметическая дверь) |  |  |
| 9) качество уплотнительной резины, внешний вид |  |  |
| 10) состояние ограждающих конструкций |  |  |
| 11) герметичность |  |  |
| 12) наличие протечек |  |  |
| 13) состояние малогабаритных защитных секций, унифицированных защитных секций, клапанов избыточного давления |  |  |
| 14) проведение планово - предупредительного ремонта |  |  |
| 2. Документация: |
| 1) паспорт ЗС ГО с приложением заверенных копий поэтажного плана эксплуатации помещений |  |  |
| 2) журнал проверки состояния ЗС ГО |  |  |
| 3) сигналы оповещения ГО |  |  |
| 4) план перевода ЗС ГО на режим по прямому назначению |  |  |
| 5) план ЗС ГО с указанием всех помещений и находящихся в них оборудования и путей эвакуации |  |  |
| Перечень вопросов, входящих в порядок проверки ЗС ГО | Отмеченные недостатки | Количество баллов, снижающих оценку |
| 6) планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств |  |  |
| 7) список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО |  |  |
| 8) эксплуатационная схема систем вентиляции ЗС ГО |  |  |
| 9) эксплуатационная схема систем водоснабжения и канализации ЗС |  |  |
| 10) эксплуатационная схема систем электроснабжения ЗС |  |  |
| 11) инструкция по технике безопасности при обслуживания оборудования |  |  |
| 12) инструкция по эксплуатации средств индивидуальной защиты |  |  |
| 13) инструкция по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования |  |  |
| 14) правила пользования приборами |  |  |
| 15) инструкция по обслуживанию дизельной электростанции |  |  |
| 16) инструкция по противопожарной безопасности |  |  |
| 17) журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в ЗС |  |  |
| 18) журнал учета обращений укрываемых за медицинской помощью |  |  |
| 19) журнал учета работы дизельной электростанции |  |  |
| 20) журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования |  |  |
| 21) схема эвакуации укрываемых |  |  |
| 22) список телефонов |  |  |
| 3. Связь: |
| 1) наличие и исправность радиоточки |  |  |
| 2) наличие телефонной точки и исправность телефона |  |  |
| 4. Обслуживание: |
| 1) список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО (для каждой смены отдельно) |  |  |
| 2) схема размещения постов на плане ЗС ГО |  |  |
| 3) обязанности личного состава звеньев (постов) |  |  |
| Перечень вопросов, входящих в порядок проверки ЗС ГО | Отмеченные недостатки | Количество баллов, снижающих оценку |
| 4) перечень и наличие средств индивидуальной защиты, радиационной и химической разведки для личного состава |  |  |
| 5) список и наличие инструментов согласно норм оснащения |  |  |
| 5. Фильтровентиляция: |
| 1) дата изготовителя фильтра- поглотителя (далее – ФП) |  |  |
| 2) наличие ключа гермоклапана |  |  |
| 3) расцветка воздуховодов |  |  |
| 4) эксплуатационная схема вентиляции |  |  |
| 5) инструкция по обслуживанию фильтровентиляционного оборудования |  |  |
| 6) инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования |  |  |
| 7) установка ФП по сопротивлению |  |  |
| 8) внешний вид ФП |  |  |
| 9) проверка работы агрегатов |  |  |
| 10) трубка подпоромера |  |  |
| 11) ФЯРы (ФЯПы) (фильтры ячеистые противопыльные) |  |  |
| 12) тягонапоромер |  |  |
| 13) нумерация герметичного клапана, обозначение «закрыто», «открыто», опломбирование |  |  |
| 14) график, время работы фильтровентиляционного оборудования в ручном режиме |  |  |
| 15) герметичность по проекту и фактически (мм. вод. столба). График, акт проверки исправности |  |  |
| 6. Электроснабжение: |
| 1) эксплуатационная схема энергоснабжения ЗС ГО |  |  |
| 2) исправность электрооборудования |  |  |
| 3) аварийное освещение |  |  |
| 7. Дизельная электростанция (ДЭС): |
| 1) эксплуатационная схема ДЭС |  |  |
| 2) вентиляция приток - вытяжка |  |  |
| 3) журнал учета запуска и работы ДЭС |  |  |
| 4) теплоизоляция выхлопной трубы |  |  |
| 5) компенсатор |  |  |
| Перечень вопросов, входящих в порядок проверки ЗС ГО | Отмеченные недостатки | Количество баллов, снижающих оценку |
| 6) резервуары запасов топлива, масла, поддоны (заполнение) |  |  |
| 7) противопожарный щит, огнетушители |  |  |
| 8) щит переключения на аварийное освещение |  |  |
| 9) аккумуляторы и их зарядка |  |  |
| 10) наличие инструмента, наушников, глушителей и так далее |  |  |
| 11) инструкция по обеспечению ДЭС и по технике безопасности |  |  |
| Примечание: При наличии другого оборудования, предназначенного для эксплуатации убежища в  автономном режиме, оценивать согласно технической документации на это оборудование |
| 8. Водоснабжение:  |
| 1) эксплуатационная схема водоснабжения |  |  |
| 2) расцветка труб |  |  |
| 3) наличие резервуаров (проточность), их ёмкость |  |  |
| 4) водомерное стекло |  |  |
| 5) краны водораздаточные |  |  |
| 6) люки в баках аварийного запаса воды |  |  |
| 7) наличие противопожарного резервуара и насоса подачи воды |  |  |
| 9. Канализация: |
| 1) наличие приборов, смывных бачков |  |  |
| 2) наличие фекального насоса |  |  |
| 3) задвижка «Лудло» |  |  |
| 4) наличие крышки в фекальную ёмкость и отверстий |  |  |
| 5) проверка работы фекального насоса |  |  |
| 10. Запасный выход: |
| 1) надпись на дверях (ставнях) |  |  |
| 2) лестницы, скобы |  |  |
| 3) жалюзи, решетки, сетки предохранительные |  |  |
| 11. Оголовки: |
| 1) расчетное удаление |  |  |
| Перечень вопросов, входящих в порядок проверки ЗС ГО | Отмеченные недостатки | Количество баллов, снижающих оценку |
| 2) унифицированные защитные секции, малогабаритные защитные секции их установки |  |  |
| 3) на каком удалении приток-вытяжка от дизельной электростанции |  |  |
| 4) защита от атмосферных осадков |  |  |
| 12. Вывод о пригодности и готовности к использованию в качестве защитного сооружения гражданской обороны на особый период: |
|  |

Состояние защитного сооружения оценено в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_баллов.

Председатель комиссии:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (дата)

Заместитель председателя комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (дата)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (дата)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (дата)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (дата)

Начальник Управления

по обеспечению безопасности жизнедеятельности

населения города Челябинска А. В. Рымарев